## Load Factor
Chatham Kent PUC
Coincident Load (Demand) Factor
Ontario Hydro - MEU Load Data (1980's Data)
General
Line |  |  | Hours in |  | Service | Sentinel | Street
No. | Month | Days | Month | Residential | Total | Lighting | Lighting
1 | January | 31 | 744 | 68.12% | 86.54% | 62.08% | 62.16%
2 | February | 28 | 672 | 57.09% | 78.83% | 51.93% | 51.99%
3 | March | 31 | 744 | 69.26% | 86.46% | 51.6% | 51.67%
4 | April | 30 | 720 | 71.07% | 75.73% | 43.88% | 43.94%
5 | May | 31 | 744 | 67.39% | 77.53% | 0% | 0%
6 | June | 30 | 720 | 60.76% | 59.9% | 0% | 0%
7 | July | 31 | 744 | 68.56% | 65.68% | 0% | 0%
8 | August | 31 | 744 | 71.55% | 63.12% | 0% | 0%
9 | September | 30 | 720 | 65.54% | 74.08% | 0% | 0%
10 | October | 31 | 744 | 66.88% | 83.2% | 61.55% | 61.63%
11 | November | 30 | 720 | 62.1% | 82.51% | 58.74% | 58.82%
12 | December | 31 | 744 | 61.67% | 79.53% | 63.53% | 63.1%
13 | Winter | 182 | 4368 | 64.19% | 82.84% | 58.24% | 58.23%
14 | Summer | 183 | 4392 | 67.48% | 69.34% | 7.313% | 7.323%

## Monthly Energy
Chatham - Kent PUC
Monthly Wholesale Energy (kWh)
Ontario Hydro - MEU Load Data (1980's Data)
Line |  |  | Residential |  |  | General Service Total |  |  | Sentinel Lighting |  |  | Street Lighting
No. | Month |  | Peak | Off-peak | Total | Peak | Off-peak | Total | Peak | Off-peak | Total | Peak | Off-peak | Total
1 | January |  | 5.52% | 5.53% | 11.05% | 4.78% | 4.6% | 9.38% | 3.27% | 7.23% | 10.5% | 3.27% | 7.23% | 10.5%
2 | February |  | 4.85% | 4.57% | 9.42% | 4.47% | 3.99% | 8.46% | 2.62% | 6.16% | 8.78% | 2.62% | 6.16% | 8.78%
3 | March |  | 4.97% | 4.25% | 9.22% | 4.83% | 3.85% | 8.68% | 2.46% | 6.27% | 8.73% | 2.46% | 6.27% | 8.73%
4 | April |  | 3.7% | 4.36% | 8.06% | 3.92% | 3.82% | 7.74% | 1.34% | 6.08% | 7.42% | 1.34% | 6.08% | 7.42%
5 | May |  | 3.72% | 3.35% | 7.07% | 4.45% | 3.38% | 7.83% | 1.26% | 5.48% | 6.74% | 1.26% | 5.48% | 6.74%
6 | June |  | 4% | 3.12% | 7.12% | 4.46% | 3.23% | 7.69% | 1.04% | 5% | 6.04% | 1.04% | 5% | 6.04%
7 | July |  | 3.94% | 4.2% | 8.14% | 4.14% | 3.76% | 7.9% | 0.98% | 5.48% | 6.46% | 0.98% | 5.48% | 6.46%
8 | August |  | 4.12% | 3.67% | 7.79% | 4.64% | 3.59% | 8.23% | 1.38% | 5.88% | 7.26% | 1.38% | 5.88% | 7.26%
9 | September |  | 3.25% | 3.46% | 6.71% | 4.23% | 3.57% | 7.8% | 1.73% | 6.3% | 8.03% | 1.73% | 6.3% | 8.03%
10 | October |  | 3.52% | 3.48% | 7% | 4.36% | 3.78% | 8.14% | 2.51% | 6.84% | 9.35% | 2.51% | 6.84% | 9.35%
11 | November |  | 4.53% | 3.87% | 8.4% | 4.93% | 3.83% | 8.76% | 3.27% | 6.67% | 9.94% | 3.27% | 6.67% | 9.94%
12 | December |  | 4.62% | 5.4% | 10.02% | 4.38% | 5.01% | 9.39% | 3.12% | 7.63% | 10.75% | 3.12% | 7.63% | 10.75%
13 | Total |  | 50.74% | 49.26% | 100% | 53.59% | 46.41% | 100% | 24.98% | 75.02% | 100% | 24.98% | 75.02% | 100%
14 | Winter |  | 28.01% | 27.1% | 55.11% | 27.75% | 25.06% | 52.81% | 17.25% | 40.8% | 58.05% | 17.25% | 40.8% | 58.05%
15 | Summer |  | 22.73% | 22.16% | 44.89% | 25.84% | 21.35% | 47.19% | 7.73% | 34.22% | 41.95% | 7.73% | 34.22% | 41.95%
16 | Winter | % | 55.2% | 55.01% | 55.11% | 51.78% | 54% | 52.81% | 69.06% | 54.39% | 58.05% | 69.06% | 54.39% | 58.05%
17 | Summer | % | 44.8% | 44.99% | 44.89% | 48.22% | 46% | 47.19% | 30.94% | 45.61% | 41.95% | 30.94% | 45.61% | 41.95%

## Wholesale Rates
Chatham Kent PUC
Wholesale COP
Line |  |  | Rate
No. | Period |  | $ / kW
1 | Winter |  | 12.05
2 | Summer |  | 9.02
cents / kWh
3 | Winter | Peak kWh | 6.09
4 | Winter | Off Peak kWh | 3.35
5 | Summer | Peak kWh | 5.03
6 | Summer | Off Peak kWh | 2.3